# SPECYFIKACJA  ISTOTNYCH  WARUNKÓW  ZAMÓWIEŃ

## Zamawiający:                   Gmina Strzelce Wielkie

Adres zamawiającego:       ul. Częstochowska 14, 98-337 Strzelce Wielkie, powiat

pajęczański, woj. łódzkie

tel. 034/3110778, fax 034/3293200

e-mail: ugstrzelce@post.pl

Tryb zamówienia:

- Tryb udzielenia zamówienia – niniejsze postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 5.150,000 – EURO, na postawie art.39 i 40 ustawy z dnia

29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych /tekst jednolity Dz.U. Nr 223 z 2007r.,

poz. 1655/z późniejszym zmianami.

- Przedmiot zamówienia:

- Przedmiotem zamówienia jest budowa linii napowietrzno – kablowej nn. Oświetlenia ulicznego w miejscowości Strzelce Wielkie przy ul. Pajęczańskiej

- Opis przedmiotu zamówienia:

Zamówienie obejmuje podwieszenie przewodu oświetleniowego izolowanego typu AsXSn 2x25  o długości 0,21 km na istniejących słupach wraz z montażem 3 opraw oświetleniowych sodowych na stanowiskach 30, 31, 33

Wytyczenie trasy linii kablowej w terenie przez uprawnionego geodetę. Wykonanie wykopu o szerokości dna 0,4 m, głębokości 0,7m na długości 0,711 km. Ułożenie kabla ziemnego typu YKXS 2x35 o długości 0,711km. Wykonanie wykopów pod słupy strunobetonowe typu EOC 10,5/2,5 wraz z ich montażem, stawianiem i zabudową opraw oświetleniowych sodowych w ilości 8 sztuk według załączonego kosztorysu nakładczego.

Wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej.

- Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych i wariantowych.

- Termin realizacji zamówienia: do dnia 15.10.2009r.

Termin rozpoczęcia robót: po podpisaniu umowy i przekazaniu placu budowy.

- Warunki udziału w postępowaniu:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

  - posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli

ustawy nakładają obowiązek posiadania.

  - posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenia oraz dysponują potencjałem technicznym

i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązania

innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do

wykonania zamówienia, tj.:

- wykonali należycie w okresie ostatnich 3 lat przed dniem wszczęcia postępowania

minimum 3 zadania w zakresie budowy linii kablowej lub napowietrznej nn. oświetlenia ulicznego o długości 0,5 km

- dysponują osobami posiadającymi uprawnienia budowlane do kierowania robotami

budowlanymi w zakresie instalacji elektrycznych i sieci elektro - energetycznych, wpisanymi na  listę członków Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa ubezpieczonych od odpowiedzialności cywilnej

  - nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia /art. 24 ust. 1 i 2

ustawy Prawo Zamówień Publicznych

### WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ

### DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA

### WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

- W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu oferta musi

zawierać następujące dokumenty:

  - oświadczenie wykonawcy, że nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie

art. 24 ustawy „ Prawo zamówień publicznych” i spełnia warunki określone w art. 22

ust. 1.

  - aktualny odpis z właściwego rejestru lub aktualne zaświadczenie o wpisie do

ewidencji działalności gospodarczej wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed

upływem terminu składania ofert.

  - aktualne zaświadczenie właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzające,

że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat lub zaświadczenie, że

uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty

zaległych  płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu

wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

  - aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub

Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że

Wykonawca nie zalega ze składkami na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne lub

zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub

rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji

właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem

terminu składania ofert.

  - wykaz wykonanych robót budowlanych budowy sieci linii kablowej lub napowietrznej

nn. Oświetlenia ulicznego  w okresie ostatnich 3 lat przed dniem wszczęcia

postępowania i udzielenie zamówienia wraz z dokumentami potwierdzającymi, że

prace te zostały wykonane z należytą starannością np. referencje.

  - wykaz osób odpowiedzialnych za realizację zamówienia z udokumentowaniem ich

doświadczenia i kwalifikacji zawodowych – kserokopia uprawnień budowlanych

Kierownika budowy do kierowania robotami w danej specjalności oraz kserokopia

aktualnego zaświadczenia członka Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

  - Wykaz sprzętu do wykonania zamówienia.

### INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO

### Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB

### DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO

### POROZUMIENIA SIĘ Z WYKONAWCAMI:

1. Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami:

a) Oświadczenia, Wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający i wykonawcy

przekazują pisemnie.

- Zamawiający dopuszcza możliwość przesłania faksem jedynie następujących

Wniosków i informacji:

- wniosek (zapytanie) do SIWZ;

- odpowiedzi na pytania lub modyfikacje SIWZ (dotyczy tych wykonawców którym, na ich wniosek była przekazana SIWZ);

- informacji o wyborze oferty /odrzucenie/ wykluczeniu pod warunkiem, że każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdzi fakt ich otrzymania.

- Wyjaśnienie treści SIWZ są formułowane na piśmie, na wniosek (zapytanie)

Wykonawcy. Zamawiający jest obowiązany niezwłocznie udzielić wyjaśnień, chyba że

prośba o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynęła do Zamawiającego na mniej niż 6 dni przed

terminem otwarcia ofert.

- Zamawiający przekazuje treść zapytania wraz z wyjaśnieniami Wykonawcom, którym

przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawnienia źródła

zapytania oraz na stronie internetowej, na której udostępniono SIWZ.

- W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania

ofert zmienić treść SIWZ. Dokonaną zmianę zamawiający przekaże niezwłocznie

wszystkim wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych warunków

zamówienia a także zamieści ją na stronie internetowej, na której udostępnił SIWZ.

- Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami jest:

Pan Zdzisław Żmudzki, Gmina Strzelce Wielkie, ul. Częstochowska 14,

98-337 Strzelce Wielkie, tel.:034/3110778

### WADIUM:

  - Nie jest wymagane.

### TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ:

  - Termin związania ofertą wynosi 30dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się

wraz z upływem terminu składania ofert.

### Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin

### związania ofertą, z tym, że zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed

### upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na

### przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

### OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT:

1.  Oferent sporządzi kosztorys ofertowy w oparciu o załączony kosztorys nakładczy

Zapozna się z dokumentacja i dokona wizji lokalnej w terenie.

2.  Oferent opakuje ofertę zgodnie z następującymi zasadami:

      - oferta powinna być opakowana kopertą zaadresowaną na Zamawiającego oraz

oznaczona:

„Oferta na budowę linii napowietrzno – kablowej nn. oświetlenia ulicznego w miejscowości Strzelce Wielkie. Nie otwierać przed 10.08.2009r. godz. 1000”

3.  Każdy wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę.

4.  Treść złożonej ofert musi odpowiadać treści SIWZ. Zamawiający zaleca wykorzystanie

formularzy przekazanych przez Zamawiającego. Dopuszcza się w ofercie złożenie

załączników opracowanych przez Wykonawcę, pod warunkiem, że będą one identyczne

co do treści z formularzami opracowanymi przez Zamawiającego.

### MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT

  - Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego, w sekretariacie w terminie do

dnia 10.08.2009r. do godz.1000

### MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT

  - Oferty zostaną otwarte w siedzibie Zamawiającego w dniu 10.08.2009r. godz.1015.

  - Wykonawcy mogą uczestniczyć w publicznej sesji otwarcia ofert, podczas której:

      - bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający poda kwotę jaką zamierza

przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

### OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ

PRZY WYBORZE OFERTY:

  - Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:

Cena /koszt brutto/ - 100%

2.  Oferta z ceną najniższą otrzyma 100pkt.

### INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY.

1.  Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie

krótszym niż 7 dni od dnia dostarczenia zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej

oferty, nie później jednak niż przed upływem terminu związania oferty, z zastrzeżeniem

art. 94 ust. 1a ustawy.

Załączniki:

1. Załącznik nr 1 – formularz oferty

2. Załącznik nr 2 – oświadczenie wykonawcy

3. Załącznik nr 3 – projekt umowy

4. Załącznik nr 4 –kosztorys nakładczy