# SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

OBIEKT:  Budynek świetlicy we wsi Dębowiec Mały.

1. Docieplenie ścian i dachu budynku świetlicy.

2. Remont istniejącego obiektu budowlanego świetlicy we wsi

Dębowiec Mały.

3. Utwardzenie części gruntu 43,5  m2.

4. Budowa miejsc parkingowych- 10 szt powierzchnia 130,5 m2.

5. Ogrodzenie od strony drogi gminnej nr dz.311 długości 57 m.

6. Budowa altany o powierzchni 25 m2.

ADRES:       Dębowiec Mały gm. Strzelce Wielkie nr ew.dz. 312 ,

98-337 Strzelce Wielkie

INWESTOR:  Urząd Gminy Strzelce Wielkie  ul.Częstochowska 14

98-337 Strzelce Wielkie

## OPRACOWAŁ: mgr inż. Roman Mielczarek     LOD/0643/PWOK/06

Pajęczno , 16.12.2011r.

1. Wprowadzenie

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem specyfikacji technicznej  „Wymagania Ogólne” są wymagania

techniczne dotyczące wykonania i odbioru robót które zostaną wykonane na budowie pn:  „  Budynek świetlicy we wsi Dębowiec Mały.

1. Docieplenie ścian i dachu budynku świetlicy.

2. Remont istniejącego obiektu budowlanego świetlicy we wsi

Dębowiec Mały.

3. Utwardzenie części gruntu 43,5  m2.

4. Budowa miejsc parkingowych- 10 szt powierzchnia 130,5 m2.

5. Ogrodzenie od strony drogi gminnej nr dz.311 długości 57 m.

6. Budowa altany o powierzchni 25 m2.

''wynikających z kosztorysu ofertowego.

1.1.1.Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)

- 45000000-7 roboty budowlane

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Niniejsza Specyfikacja Techniczna będzie stosowana jako część dokumentów przetargowych w zamawianiu i wykonaniu robót określonych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robót objętych Specyfikacja Techniczną

Postanowienia wchodzące w skład niniejszej Specyfikacji Technicznej dotyczą robót :

1.3.1 Zakres robót do wykonania .

1. Docieplenie ścian i dachu budynku Świetlicy we wsi Dębowiec Mały

Zakres prac do wykonania:

- wykonanie izolacji pionowej ściany fundamentowej budynku typu lekkiego-

40,84 m2

- wykonanie docieplenia ściany fundamentowej budynku przy pomocy styropianu

gr. 6 cm w ilości około 40,84 m2

- wykonanie docieplenia ścian zewnętrznych budynku styropianem gr. 12 cm oraz wykonanie tynku silikatowego firmy Atlas 312,36 m2

- wykonanie docieplenia stropodachu styropianem z laminatem gr. 16 cm wraz

z pokryciem papą termozgrzewalną dwa razy w ilości około 218,68 m2

- wykonanie wymiany obróbek blacharskich oraz wymianie rynien-61,04 m oraz rur spustowych 22,85 m

- wysokość budynku świetlicy wynosi 7,20 m

- 2. Remont istniejącego obiektu budowlanego Świetlicy we wsi Dębowiec Mały

Zakres prac do wykonania:

- wymiana stolarki drzwiowej wew. -23,575 m2 (13 szt),zewnętrzne drzwi -3,024 m2

i okiennej o pow.do 2 m2-29 szt i o pow.do 2 m2 -7 szt zgodnie z oznaczeniem na rysunkach rzutu parteru i piętra,

- remont ścian i stropów wewnątrz budynku Świetlicy polegających na:

- skuciu części zniszczonych tynków-132,795 m2

- demontaż boazerii w pomieszczeniach 1/2 i 1/4,-57,06 m2

- wykonanie nowych tynków uzupełniających 132,795 m2,

- wykonanie robót malarskich-484,65 m2,

- wykonanie stropu podwieszonego z płyt dekoracyjnych G-K na stelażu metalowym w pomieszczeniach 1/1, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 2/1, 2/2, 2/3, 2/4, 2/5, 2/6, 2/7,-304,18 m2

- wykonanie tynków dekoracyjnych systemowych akrylowych typu ATLAS do wysokości 160 cm w pomieszczeniach 1/1, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 2/1, 2/2, 2/3, 2/4, 2/5, 2/6, 2/7,-400,65 m2

- demontaż białych podłóg na legarach-166,24 m2

- wykonanie nowych podłoży – 166,24 m2 i nowych posadzek w pomieszczeniach 1/1, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 2/1, 2/2, 2/3, 2/4, 2/5, 2/6, 2/7,-304,18 m2

- wymiana barierki schodowej szt 1

- montaż parapetów wewnętrznych z konglomeratu,

- wymiana wyłazu na dach szt 1

- wymiana instalacji elektrycznej kpl 1`

- 3. Utwardzenie części gruntu 43,5 m2

- utwardzenie terenu za pomocą kruszywa sortowanego w kolorze białym na geowłókninie.

4. Budowa miejsc parkingowych – 10 sztuk pow. 130,5 m2

- utwardzone na pomocą kostki betonowej gr. 8 cm,

Przewidziano jedno miejsce dla osoby niepełnosprawnej.

5. Ogrodzenie od strony drogi gminnej nr dz. 311 długości

57 m i pozostałe od działek sąsiednich 151 m

- ogrodzenie prefabrykowane panelowe zgrzewane z drutu gr. 4mm,

6.Budowa altany o pow. 25 m2

- fundament jako płyta betonowa,

- podmurówka wysokości 80 cm z kamienia, oraz ściana od strony zachodniej z kamienia,

- słupki drewniane 14x14

- dach krokwiowy, kąt pochylenia 38 stopni pokrycie z gontu  bitumicznego na pełnym deskowaniu.

1.4. Określenia podstawowe

Podstawowe określenia w Specyfikacji Technicznej są zgodne z obowiązującymi normami     i specyfikacja ST-00 “Wymagania Ogólne”.

1.4.1 Kierownik budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania Robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji zamówienia.

1.4.2. Projektant – uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem Dokumentacji – kosztorysu ślepego

1.4.3. Inspektor Nadzoru –osoba powołana przez zamawiającego do działania jako Inspektor Nadzoru upoważniony jest wydawać kierownikowi budowy lub kierownikowi robót polecenia, potwierdzone wpisem do dziennika budowy, dotyczące: usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń, wykonania prób lub badań, także wymagających odkrycia robót lub elementów zakrytych, oraz przedstawienia ekspertyz dotyczących prowadzonych robót budowlanych i dowodów dopuszczenia do stosowania w budownictwie wyrobów budowlanych oraz urządzeń technicznych,

1.4.4. Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót z dopuszczalnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo do danego rodzaju Robót budowlanych.

1.4.5. Aprobata techniczna – dokument potwierdzający pozytywną ocenę techniczną wyrobu stwierdzającą jego przydatność do stosowania. Aprobata techniczna powinna zawierać w szczególności:

1) podstawę prawną,

2) identyfikacje techniczna i nazwę handlowa wyrobu oraz nazwę i adres wnioskodawcy,

3) przeznaczenie, zakres i warunki stosowania wyrobu oraz, w miarę potrzeb, warunki jego użytkowania i konserwacji,

4) właściwości użytkowe i własności techniczne wyrobu, istotne związane z wymaganiami podstawowymi, ich poziom oraz metody badań,

5) klasyfikacje wynikająca z odrębnych przepisów i Polskich Norm,

6) kryteria techniczne na potrzeby certyfikacji na znak bezpieczeństwa,

7) wytyczne dotyczące technologii wytwarzania, pakowania, transportu i składowania oraz szczegółowy sposób znakowania wyrobu,

8) datę wydania i termin ważności aprobaty,

9) stwierdzenie pozytywnej oceny technicznej i przydatności wyrobu do stosowania w budownictwie w zakresie określonym w pkt 3,

10) wskazanie obowiązującego systemu oceny zgodności,

11) wykaz dokumentów wykorzystanych w postępowaniu aprobacyjnym, w tym wykaz raportów z badań wyrobu,

12) pouczenie, że aprobata techniczna nie jest dokumentem dopuszczającym wyrób do obrotu i stosowania w budownictwie.

Aprobaty techniczne, z wyjątkiem aprobat technicznych wyrobów stosowanych w budownictwie obronnym, publikowane są w ramach własnych wydawnictw jednostek aprobujących. Oznaczone znakowaniem CE, dla których zgodnie z odrębnymi przepisami dokonano oceny zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru Polskich Norm, z europejską aprobatą techniczną lub krajową specyfikacją techniczną państwa członkowskiego Unii Europejskiej uznaną przez Komisje Europejska za zgodną z wymaganiami podstawowymi.

1.4.6. Specyfikacja – oznacza specyfikacje robót załączoną do zamówienia oraz wszelkie zmiany tego dokumentu lub uzupełnienia dokonane zgodnie z klauzula lub przedłożone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru.

1.5 Wymagania ogólne

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość robót oraz ich zgodność z Dokumentacją - kosztorysem, Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.1. Przekazanie Terenu Budowy

Zamawiający w terminie określonym w umowie przekaże Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi,

1.5.2. Zgodność robót z kosztorysem i Specyfikacjami Technicznymi

Zawarta w zamówieniu dokumentacja musi być uważana za wzajemnie komplementarna i spójna wobec siebie. Cała robocizna i wszystkie materiały muszą spełniać wymagania podane w dokumentacji.

1.5.3. Zabezpieczenie terenu budowy

- Wykonawca jest zobowiązany zapewnić bezpieczeństwo na placu budowy i na zewnątrz placu budowy:

1. Utrzymywać bezpieczne warunki pracy.

2. Publicznie ogłosić rozpoczęcie robót.

3. Utrzymywać tymczasowe środki zabezpieczające na placu budowy.

- Zapewnić wystarczające środki zapobiegające uszkadzaniu dróg.

- Zamawiający w terminie określonym w umowie przekaże Wykonawcy plac budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi oraz dziennik budowy.

1.5.4. Ochrona środowiska w trakcie wykonywania robót

- Wykonawca musi być w pełni świadomy wszystkich przepisów dotyczących ochrony środowiska i zapewnić ich przestrzeganie. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie ,spowodowane przez niego działania,uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych,wskazanych w dokumentach przekazanych mu przez Zamawiającego

1.5.5. Ochrona przeciwpożarowa

- Utrzymywanie odpowiedniego sprzętu przeciwpożarowego na placu budowy oraz zapewnianie przestrzegania przepisów przeciwpożarowych.

1.5.6. Materiały szkodliwe dla otoczenia

- Stosowanie materiałów trwale zagrażających środowisku jest zabronione. Jeżeli materiały takie są narzucone w Specyfikacjach Technicznych, odpowiedzialność spada na Zamawiającego.

1.5.7. Ochrona własności publicznej i prywatnej

- Wykonawca jest odpowiedzialny za zabezpieczenie przed uszkodzeniem w trakcie budowy wszystkich instalacji nadziemnych i urządzeń podziemnych oraz za informowanie odpowiednich instytucji o ewentualnych uszkodzeniach.

1.5.8. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów

- Zgodność z ustawowymi ograniczeniami obciążenia na oś przy transporcie materiałów i sprzętu do i z placu budowy.

1.5.9. Bezpieczeństwo i higiena pracy

- Spełnianie wymagań wszystkich przepisów dotyczących bezpieczeństwa ze szczególnym uwzględnieniem zdrowia i bezpieczeństwa zatrudnionych pracowników, łącznie z zapewnieniem odpowiednich warunków pracy i sanitarnych przez cały czas trwania robót.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robót

- Wykonawca jest odpowiedzialny za roboty i wszystkie materiały i sprzęt stosowane od daty przejęcia placu budowy do daty wystawienia świadectwa zakończenia.

1.5.11. Stosowanie się do prawa i innych przepisów

- Wykonawca musi znać wszystkie wymagania ustaw i przepisów oraz przestrzegać ich w czasie wykonywania robót

1.5.12. Odbiór techniczny i rozruch

- Wykonawca jest zobowiązany do powiadomienia na piśmie o dacie rozpoczęcia i planowanej dacie zakończenia robót.

1.5.13.Wymagania dotyczące właściwości wykonywania robót budowlanych

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót,za ich zgodność z dokumentacją projektową i poleceniami Inspektora Nadzoru. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę naprawi Wykonawca na swój koszt. Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzuceniu materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w umowie,dokumentacji projektowej a także w normach budowlanych i wytycznych. Polecenia Inspektora Nadzoru wykonywane będą nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym po ich otrzymaniu przez Wykonawcę pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca.

2. MATERIAŁY

2.1 Materiały nie odpowiadające wymaganiom

-Materiały nie spełniające wymagań Specyfikacji Technicznych zostaną usunięte z placu budowy. Jeżeli zostaną jednak zastosowane, roboty mogą zostać odrzucone a płatności wstrzymane.

2.2 Przechowywanie i magazynowanie materiałów

-Materiały będą magazynowane w odpowiedni sposób przez cały czas trwania robót, w celu zapobiegania ich zanieczyszczeniu oraz utrzymania ich jakości i przydatności do robót.

2.3 Materiały alternatywne

-Jeżeli jest to dozwolone przez Specyfikację, należy poinformować Inspektora Nadzoru nie później niż trzy tygodnie przed zamierzonym użyciem takich materiałów, tak aby mógł on dokonać ich wcześniejszego zbadania.

2.4.Materiały z rozbiórki powinny być wywożone na wysypisko.

- Materiały z rozbiórki powinny być wbudowywane ponownie, jeżeli zostaną zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru.

3. SPRZĘT

3.1 Wykorzystywanie sprzętu

- Wykorzystywany sprzęt musi być odpowiedni dla zastosowania i nie może pogarszać jakości i wykonania robót. Musi on odpowiadać wykazowi znajdującemu się w ofercie wykonawcy oraz spełniać wymagania wymienione w poszczególnych Specyfikacjach Technicznych dla określonych robót.

4. TRANSPORT

4.1 Środki transportu (pojazdy)

- Od Wykonawcy wymaga się wykorzystywania wystarczającej ilości pojazdów, tak aby dotrzymany został termin zakończenia robót. Pojazdy muszą być wystarczające dla zastosowania i nie wpływać ujemnie na jakość robót i transportowanych materiałów.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1 Wymagania ogólne

- Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robót w całkowitej zgodności z warunkami kontraktu a jakość materiałów i robocizny musi być całkowicie zgodna z dokumentacją projektowa, metodologia robót i poleceniami Inspektora Nadzoru

5.2 Polecenia Inspektora Nadzoru

- Polecenia Inspektora Nadzoru będą wykonywane w czasie przez niego określonym. Jeżeli warunek ten nie zostanie spełniony, roboty mogą zostać zawieszone. Wszelkie dodatkowe koszty z tego wynikające będą ponoszone przez Wykonawcę.

6.Kontrola jakości

6.1 Badania i pomiary

- Wszystkie badania i pomiary będą prowadzone zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm. Przed pobieraniem próbek i rozpoczęciem jakichkolwiek badań należy powiadomić Inspektora, wszystkie wyniki muszą zostać przekazane na piśmie Inspektorowi.

6.2 Atesty jakości

- Warunki dla atestów jakości muszą zostać określone w Specyfikacji Technicznej. Jeżeli jest to wymagane, do każdej dostawy na plac budowy muszą być dołączone odpowiednie atesty jakości a ich kopia musi zostać przekazana Inspektorowi.

  - Dokumenty placu budowy

6.6.1.  Księga obmiaru

- Szczegóły pomiarów są wpisywane stopniowo stosownie do pozycji i jednostek wycenionego przedmiaru robót. Księga jest podstawa do ustalania rzeczywistego postępu robót.

6.6.2. Dokumenty laboratoryjne

- Dziennik laboratorium, oświadczenia o jakości materiałów, zatwierdzone receptury i badania. Inspektor Nadzoru będzie mieć przez cały czas dostęp do tych materiałów.

6.6.3. Inne dokumenty budowy

- Świadectwa odbioru robót, umowy ze stronami trzecimi, raporty i korespondencja.

6.6.4.Dziennik budowy. Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca budowy. Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na Kierowniku Budowy. Zapisy mają być na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót,stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

6.6.5.  Przechowywanie dokumentów budowy

- Dokumenty mają być przechowywane na placu budowy, w odpowiednio zabezpieczonym miejscu.

7. OBMIAR ROBÓT

7.1 Zasady obmiaru robót

- Wykonawca przeprowadza obmiar robót po wcześniejszym pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru. Wyniki obmiaru są wpisywane w księdze obmiaru i określają rzeczywisty zakres dokonanych robót zgodnie z projektem i Specyfikacjami Technicznymi. Wyniki wyrażone są w jednostkach określonych w Przedmiarze Robót. Księga obmiarów zatwierdzana jest przez Inspektora Nadzoru.

7.2 Metody pomiaru

- Długości i odległości miedzy określonymi punktami są mierzone poziomo wzdłuż linii środkowej.

- Objętości są obliczane w metrach sześciennych jako długość pomnożona przez średni przekrój.

W przypadku skomplikowanych przekrojów należy sporządzić pomocnicze szkice.

7.3 Urządzenia i sprzęt pomiarowy

- Wszystkie urządzenia pomiarowe powinny być dostarczane przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru. Dla zademonstrowania dokładności mogą być wymaganie certyfikaty jakości i legalizacji.

7.4 Czas przeprowadzania obmiaru

- Obmiary muszą mieć miejsce przed końcowym lub częściowym przekazaniem odcinków robót lub w przypadku zmiany wykonawcy. Wszystkie roboty zanikające musza zostać obmierzone w czasie ich wykonywania. Pomiary muszą zostać dokonane przed zakryciem jakichkolwiek robót.

8.ODBIÓR ROBÓT

8.1 Odbiór robót ulegających zakryciu lub zanikających

- Do podstawowych obowiązków Wykonawcy należy zgłaszanie Inspektotrowi Nadzoru do odbioru robót ulegających zakryciu lub zanikających.

8.2 Odbiór końcowy

-Odbiór końcowy zostanie przeprowadzony w trybie i zgodnie z warunkami określonymi w umowie o wykonanie robót budowlanych.

8.3 Odbiór po okresie rękojmi

- Pod koniec okresu rękojmi Zamawiający zorganizuje odbiór „po okresie rękojmi”

8.4 Odbiór ostateczny-pogwarancyjny

- Odbiór ostateczny-pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem ewentualnych wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym,lub ewentualnych wad zaistniałych w okresie gwarancyjnym.Odbiór ten zostanie przeprowadzony w trybie i zgodnie z warunkami określonymi w umowie o wykonanie robót budowlanych.

8.5 Dokumentacja powykonawcza, instrukcje eksploatacji

- Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ewidencji wszelkich zmian w dokumentacji projektowej w trakcie realizacji robót,które umożliwią przygotowanie dokumentacji powykonawczej.

8.6 Dokumenty do odbioru obiektu budowlanego

Do odbioru końcowego robót Wykonawca zobowiązany będzie przygotować odpowiednie dokumenty:

-dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową jeżeli została sporządzona w trakcie realizacji robót,dziennik budowy,

odbiór przewodów kominowych,dokumenty potwierdzające wbudowanie materiałów dopuszczonych do stosowania w budownictwie,

-wyniki badań i oznaczeń laboratoryjnych

- Po przedłożeniu rozliczenia ostatecznego wykonawca potwierdzi na piśmie, że rozliczenie ostateczne stanowi całkowite i ostateczne rozliczenie płatności związanych z zamówieniem.

9. ROZLICZENIE ROBÓT

9.1 Postanowienia ogólne

Rozliczenie robót nastąpi zgodnie z warunkami określonymi w umowie o wykonanie robót budowlanych

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

10.1 Normy i normatywy

Wszystkie roboty wykonywać zgodnie z obowiązującymi w Polsce normami i normatywami.

10.2 Przepisy prawne

Wykonawca jest zobowiązany znać wszystkie przepisy prawne wydawane zarówno przez władze państwowe jak lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, które są w jakiejkolwiek sposób związany z prowadzonymi robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych reguł i wytycznych w trakcie realizacji robót.

Najważniejsze z nich to:

- Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. Nr 89/1994 poz. 414) wraz z późniejszymi zmianami.

- Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. (Dz.U. Nr 80/2003) wraz z późniejszymi zmianami.

- Ustawa o dostępie do informacji o środowisku i jego ochronie oraz o ocenach oddziaływania na środowisko z dnia 9 listopada 2000 r. (Dz.U. Nr 109/2000 poz. 1157).

- Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17.05.1989 r. (Dz.U. Nr 30/1989 poz. 163) wraz z późniejszymi zmianami.

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19.12.1994 r. w sprawie dopuszczenia do stosowania w budownictwie nowych materiałów oraz nowych metod wykonywania robót budowlanych (Dz.U. Nr 10/1995, poz. 48).

Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. Będzie w pełni odpowiedzialny za spełnienie wymagań prawnych w odniesieniu do używanych opatentowanych urządzeń lub metod. Będzie informował zarządzającego realizacją umowy o swoich działaniach w tym zakresie, przedstawiając kopie atestów i innych wymaganych świadectw.

Zalecane Normy Państwowe (NP) i Normy Branżowe (BN).

- PN-86/B -024 	Grunty budowlane. Kreślenia. Symbole .

Podział i opis gruntów.

- PN-74/B-04452 	Grunty budowlane. Badania polowe.

- PN-88/B-04481	Grunty budowlane. Badania próbek gruntu.

4.   PN-68/B-06050	 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie   
 wykonywania i badania przy odbiorze.

5.   PN-75/D-96000 	 Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia.

6.   BN-75/9222-02	 Drewno średniowymiarowe , kopalniakowe i na stemple  
 budowlane.

7.   BN-77/8931-12	 Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu.

8.   PN-B-06050/1999	 Roboty ziemne budowlane.

9.   PN-EN-206-1/2002	 Beton. Wymagania, właściwości, produkcji i zgodność.

10. PN-63/B-06251	 Roboty betonowe i żelbetowe.

11. PN-90/B-06240-44	 Domieszki do betonu.

12. BN-73/6736-01	 Beton zwykły. Metody badań.

13. PN-79/B-06711	 Kruszywa mineralne.

14. PN-EN13139/2002	 Kruszywa do zapraw.

15. PN-ISO6935-2	 Stal zbrojeniowa. Pręty żebrowane.

16. PN-81/II-84023	 Stal określonego zastosowania. Gatunki.

17. PN-ISO3443-8	 Tolerancje w budownictwie.

18. BN-71/0445-01	 Rusztowania robocze stojakowe z rur stalowych.

19. PN-88/B-30000	 Cement portlandzki.

20. PN-81/B-30003	 Cement murarski.

21. PN-81/B-03150	 Konstrukcje z drewna i materiałów drewnopochodnych.

22. PN-75/B-12001	 Cegła pełna zwykła

23. PN-74/B-12002	 Cegła drążona – dziurawka

24. PN-73/B-12011	 Cegła kratówka

25. BN-80/6741-20	 Cegła modularna

26. PN-65/B-14502           Zaprawy murarskie

27. PN-70/B-10100 	 Roboty tynkarskie

28. BN-79/8841-23	 Pocienione wyprawy  polimerowe i polimerowo-  
 mineralne

29. PN-75/B-23100	 Materiały do izolacji cieplnej z włókien nieograniczonych.

30. PN-77/B-27604	 Wełna mineralna . Materiały izolacji przeciwwilgociowa.  
 Papa smołowa na tekturze.

31. PN-82/B-02020	 Ochrona cieplna budynków. Wymagania i obliczenia.

32. PN-B-03264	 Konstrukcje betonowe , żelbetowe i sprężone. Obliczenia  statyczne i projektowanie.

33. PN-69/B-10280	Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcieńczalny farbami emulsyjnymi.

34. BN-76/6113-22	Farby do gruntowania przeciwrdzewne cynkowe.

35. BN-80/6113-28	Farby suche do malowania pomieszczeń wewnętrznych.

36. BN-84/6117-05	Farby emulsyjne do wymalowań wewnętrznych.

37. PN-88/B10085	Stolarka budowlana . Okna i drzwi wymagania i badania.

38. BN-75/6821-02	Szkło budowlane. Szyby zespolone.

39. BN-79/7150-01	Stolarka budowlana. Pakowanie, przechowywanie i transport.